## INFORMAÇÕES
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
LOGO |  | CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÕES RESIDÊNCIAIS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: | REFORMA E AMPLIAÇÃO AGROINDUSTRIA
Município: | CORGUINHO/MS
Local: | RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: | 23.53% | SERVIÇOS | [5 empty] | 2021-04-01
Sist./Ref.: | SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul |  | Prazo exec.: | 60 | dias | SEM DESONERAÇÃO
912532.89
#REF!
BDI S/DES: | 23.53% | SERVIÇOS | [5 empty] | 2021-04-01
Sist./Ref.: | SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul |  | Prazo exec.: | 60 | dias | SEM DESONERAÇÃO
PROFISSIONAL
DESCONSIDERAR ESSA ABA NA IMPRESSÃO

## Resumo do Orçamento
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÕES RESIDÊNCIAIS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: | REFORMA E AMPLIAÇÃO AGROINDUSTRIA
Município: | CORGUINHO/MS
Local: | RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: | 23.53% | SERVIÇOS | [7 empty] | 2021-04-01
Sist./Ref.: | SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul |  |  | Prazo exec.: | 60 | dias | SEM DESONERAÇÃO
Resumo do Orçamento
Item |  |  | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 26893.8 | 10.78%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 31397.06 | 12.59%
3 |  |  | FECHAMENTO |  |  |  |  | 27053.16 | 10.84%
4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 48185.61 | 19.32%
5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 18165.24 | 7.282%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 11744.8 | 4.708%
7 |  |  | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 9710.43 | 3.893%
8 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 15042.5 | 6.03%
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 14210.49 | 5.697%
10 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 3420.82 | 1.371%
11 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 7039.62 | 2.822%
12 |  |  | BANCADA |  |  |  |  | 12271.48 | 4.919%
13 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 289.08 | 0.1159%
14 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 24030.86 | 9.633%
[5 empty] | Total Geral |  | 249454.95

## Comprativo (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÕES RESIDÊNCIAIS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: | REFORMA E AMPLIAÇÃO AGROINDUSTRIA
Município: | CORGUINHO/MS
Local: | RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: | 23.53% | SERVIÇOS | [9 empty] | 2021-04-01
Sist./Ref.: | SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul |  |  | Prazo exec.: | 60 | dias | SEM DESONERAÇÃO
COMPARATIVO
Resumo do Orçamento
Item |  |  | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
3 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
4 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
5 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
6 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
8 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
9 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
10 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
11 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
12 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
13 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
14 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
15 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
16 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
17 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
18 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
19 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
20 |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | Total Geral |  | #REF!
912532.89
BDI s/DES: | 23.53% | SERVIÇOS
Sist./Ref.: | SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul |  |  | Prazo exec.: | 360 | dias | COM DESONERAÇÃO
Item |  |  | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | #REF! | #REF!
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 17.28
3 |  |  | VEDAÇÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
4 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
5 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  | #REF! | #REF!
6 |  |  | REVESTIMENTOS DE TETO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | #REF! | #REF!
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA/LÓGICA/SPDA |  |  |  |  | #REF! | #REF!
9 |  |  | INSTALAÇOES ÁGUA QUENTE FRIA |  |  |  |  | #REF! | #REF!
10 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 115.2
11 |  |  | INSTALAÇÕES ÁGUA PLUVIAL |  |  |  |  | #REF! | #REF!
12 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | #REF! | #REF!
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | #REF! | #REF!
14 |  |  | GINÁSIO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
15 |  |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
16 |  |  | EXTERNO EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | #REF! | #REF!
17 |  |  | VIA PUBLICA |  |  |  |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | Total Geral |  | #REF!

## ORÇAMENTO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÕES RESIDÊNCIAIS
REFORMA E AMPLIAÇÃO AGROINDUSTRIA
Objeto: | REFORMA E AMPLIAÇÃO AGROINDUSTRIA
Município: | CORGUINHO/MS
Local: | RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: | 23.53% | SERVIÇOS
Sist./Ref.: | SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul |  |  | Prazo exec.: | 60 | dias | SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | REFERENCIAL | DESCRIÇÃO | DMT | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO C/BDI | CUSTO TOTAL | PERCENTUAL
Item | Código | Banco | Descrição | Und |  | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26893.8 | 10.78%
1.1 |  |  | SERVIÇOS DE CANTEIROS | [5 empty] | 10033.48 | 4.022%
1.1.1 | 0101000101 | AGESUL | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA | m² |  | 12 | 359.17 | 443.68 | 5324.16 | 2.134%
1.1.2 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES |  | 2 | 956.43 | 1181.47 | 2362.94 | 0.9472%
1.1.3 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² |  | 631.49 | 0.38 | 0.46 | 290.48 | 0.1164%
1.1.4 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ |  | 22.19 | 75.01 | 92.65 | 2055.9 | 0.8242%
1.2 |  |  | INICIAIS DA OBRA | [5 empty] | 16860.32 | 6.759%
1.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M |  | 62.3 | 56.86 | 70.23 | 4375.32 | 1.754%
1.2.2 | 2001004006 | AGESUL | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM | M |  | 250 | 40.43 | 49.94 | 12485 | 5.005%
2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 31397.06 | 12.59%
2.1 |  |  | ESTACA | [5 empty] | 5444.6 | 2.183%
2.1.1 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M |  | 33 | 111.14 | 137.29 | 4530.57 | 1.816%
2.1.2 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG |  | 39 | 11.02 | 13.61 | 530.79 | 0.2128%
2.1.3 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG |  | 19.94 | 15.56 | 19.22 | 383.24 | 0.1536%
2.2 |  |  | ARRANQUES | [5 empty] | 319.78 | 0.1282%
2.2.1 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG |  | 24.43 | 10.6 | 13.09 | 319.78 | 0.1282%
2.3 |  |  | BLOCO | [5 empty] | 4561.81 | 1.829%
2.3.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ |  | 1.78 | 89.75 | 110.86 | 197.33 | 0.0791%
2.3.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² |  | 0.19 | 31.09 | 38.4 | 7.29 | 0.002922%
2.3.3 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² |  | 15.84 | 89.21 | 110.2 | 1745.56 | 0.6997%
2.3.4 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG |  | 82.55 | 10.6 | 13.09 | 1080.57 | 0.4332%
2.3.5 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ |  | 1.78 | 696.31 | 860.15 | 1531.06 | 0.6138%
2.4 |  |  | VIGA BALDRAME | [5 empty] | 2321.87 | 0.9308%
2.4.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ |  | 2.03 | 117.87 | 145.6 | 295.56 | 0.1185%
2.4.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² |  | 0.27 | 31.09 | 38.4 | 10.36 | 0.004153%
2.4.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² |  | 4.4 | 77.51 | 95.74 | 421.25 | 0.1689%
2.4.4 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 62 | 10.43 | 12.88 | 798.56 | 0.3201%
2.4.5 | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG |  | 41 | 10.19 | 12.58 | 515.78 | 0.2068%
2.4.6 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² |  | 4.4 | 51.59 | 63.72 | 280.36 | 0.1124%
2.5 |  |  | PILARES E VIGAS PAREDE | [5 empty] | 6824.11 | 2.736%
2.5.1 | 96540 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² |  | 21 | 131.22 | 162.09 | 3403.89 | 1.365%
2.5.2 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG |  | 73 | 10.6 | 13.09 | 955.57 | 0.3831%
2.5.3 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG |  | 47.43 | 10.69 | 13.2 | 626.07 | 0.251%
2.5.4 | 0601003054 | AGESUL | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, CONTROLE TIPO A, CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=25,0 MPA (SEM LANCAMENTO E ADENSAMENTO) | m³ |  | 2.07 | 588.37 | 726.81 | 1504.49 | 0.6031%
2.5.5 | 0601003008 | AGESUL | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ |  | 2.07 | 130.66 | 161.4 | 334.09 | 0.1339%
2.7 |  |  | VIGA DE RESPALDO | [5 empty] | 11924.89 | 4.78%
2.7.1 | 92467 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  | 41.58 | 98.82 | 122.07 | 5075.67 | 2.035%
2.7.2 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG |  | 145.99 | 10.6 | 13.09 | 1911 | 0.7661%
2.7.3 | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG |  | 94.86 | 10.69 | 13.2 | 1252.15 | 0.502%
2.7.4 | 0601003054 | AGESUL | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, CONTROLE TIPO A, CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=25,0 MPA (SEM LANCAMENTO E ADENSAMENTO) | m³ |  | 4.15 | 588.37 | 726.81 | 3016.26 | 1.209%
2.7.5 | 0601003008 | AGESUL | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ |  | 4.15 | 130.66 | 161.4 | 669.81 | 0.2685%
3 |  |  | FECHAMENTO | [5 empty] | 27053.16 | 10.84%
3.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² |  | 151 | 54.6 | 67.44 | 10183.44 | 4.082%
3.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² |  | 302 | 4.16 | 5.13 | 1549.26 | 0.6211%
3.3 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² |  | 302 | 41.07 | 50.73 | 15320.46 | 6.142%
4 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 48185.61 | 19.32%
4.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 21478.95 | 8.61%
4.1.1 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² |  | 16.8 | 461.12 | 569.62 | 9569.61 | 3.836%
4.1.2 | 100681 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 4 | 1152.77 | 1424.01 | 5696.04 | 2.283%
4.1.3 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN |  | 5 | 1005.96 | 1242.66 | 6213.3 | 2.491%
4.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 20892.36 | 8.375%
4.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 3 | 877.09 | 1083.46 | 3250.38 | 1.303%
4.2.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 18.34 | 648.28 | 800.82 | 14687.03 | 5.888%
4.2.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² |  | 5.2 | 460.02 | 568.26 | 2954.95 | 1.185%
4.3 |  |  | PORTÃO | [5 empty] | 5814.3 | 2.331%
4.3.1 | 1101002021 | AGESUL | PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA - PARA PEDESTRES - ANEXO A-047 (ESQ.) | m² |  | 7.98 | 589.83 | 728.61 | 5814.3 | 2.331%
5 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 18165.24 | 7.282%
5.1 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1087.17 | 0.4358%
5.1.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² |  | 34.44 | 1.94 | 2.39 | 82.31 | 0.033%
5.1.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  | 34.44 | 14.88 | 18.38 | 633 | 0.2538%
5.1.3 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² |  | 15.96 | 8.97 | 11.08 | 176.83 | 0.07089%
5.1.4 | 100735 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² |  | 15.96 | 9.9 | 12.22 | 195.03 | 0.07818%
5.2 |  |  | FORRO | [5 empty] | 6563.68 | 2.631%
5.2.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² |  | 73.37 | 72.42 | 89.46 | 6563.68 | 2.631%
5.3 |  |  | PAREDES | [5 empty] | 10514.39 | 4.215%
5.3.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² |  | 295.43 | 10.96 | 13.53 | 3997.16 | 1.602%
5.3.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² |  | 295.43 | 3.64 | 4.49 | 1326.48 | 0.5318%
5.3.3 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | m² |  | 195.68 | 19.28 | 23.81 | 4659.14 | 1.868%
5.3.4 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 1 | 430.35 | 531.61 | 531.61 | 0.2131%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 11744.8 | 4.708%
6.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 1 | 383.58 | 473.83 | 473.83 | 0.1899%
6.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  | 15 | 29.61 | 36.57 | 548.55 | 0.2199%
6.3 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  | 16 | 21.46 | 26.5 | 424 | 0.17%
6.4 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  | 9 | 43.77 | 54.06 | 486.54 | 0.195%
6.5 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN |  | 50 | 4.83 | 5.96 | 298 | 0.1195%
6.6 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 112 | 13.66 | 16.87 | 1889.44 | 0.7574%
6.7 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 12 | 15.32 | 18.92 | 227.04 | 0.09101%
6.8 | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 35 | 8.98 | 11.09 | 388.15 | 0.1556%
6.9 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 614 | 4.35 | 5.37 | 3297.18 | 1.322%
6.10 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 38 | 6.02 | 7.43 | 282.34 | 0.1132%
6.11 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M |  | 25.5 | 22.8 | 28.16 | 718.08 | 0.2879%
6.12 | 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN |  | 15 | 57.81 | 71.41 | 1071.15 | 0.4294%
6.13 | 1201001001 | AGESUL | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 5 | 65.87 | 81.36 | 406.8 | 0.1631%
6.14 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 5 | 58.04 | 71.69 | 358.45 | 0.1437%
6.15 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 3 | 59.19 | 73.11 | 219.33 | 0.08792%
6.16 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 2 | 64.32 | 79.45 | 158.9 | 0.0637%
6.17 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 1 | 157.31 | 194.32 | 194.32 | 0.0779%
6.18 | 93677 | SINAPI | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN |  | 2 | 83.67 | 103.35 | 206.7 | 0.08286%
6.19 | 00002556 | SINAPI | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN |  | 50 | 1.56 | 1.92 | 96 | 0.03848%
7 |  |  | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 9710.43 | 3.893%
7.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 6516.08 | 2.612%
7.1.1 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  | 3 | 11.36 | 14.03 | 42.09 | 0.01687%
7.1.2 | 103955 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  | 4 | 9.85 | 12.16 | 48.64 | 0.0195%
7.1.3 | 89442 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  | 1 | 13.55 | 16.73 | 16.73 | 0.006707%
7.1.4 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  | 2 | 13.07 | 16.14 | 32.28 | 0.01294%
7.1.5 | 92701 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 9 | 29.53 | 36.47 | 328.23 | 0.1316%
7.1.6 | 89971 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 5 | 47.1 | 58.18 | 290.9 | 0.1166%
7.1.7 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  | 10 | 6.8 | 8.4 | 84 | 0.03367%
7.1.8 | 89394 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  | 2 | 19.03 | 23.5 | 47 | 0.01884%
7.1.9 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  | 5 | 9.54 | 11.78 | 58.9 | 0.02361%
7.1.10 | 89969 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  | 2 | 42.49 | 52.48 | 104.96 | 0.04208%
7.1.11 | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 2 | 352.58 | 435.54 | 871.08 | 0.3492%
7.1.12 | 86899 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 2 | 433.05 | 534.94 | 1069.88 | 0.4289%
7.1.13 | 86916 | SINAPI | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 1 | 23.83 | 29.43 | 29.43 | 0.0118%
7.1.14 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 2 | 100.74 | 124.44 | 248.88 | 0.09977%
7.1.15 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  | 2 | 475.08 | 586.86 | 1173.72 | 0.4705%
7.1.16 | 91784 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 4 | 43.39 | 53.59 | 214.36 | 0.08593%
7.1.17 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M |  | 35 | 42.91 | 53 | 1855 | 0.7436%
7.2 |  |  | ESGOTO | [5 empty] | 3194.35 | 1.281%
7.2.1 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  | 4 | 9.95 | 12.29 | 49.16 | 0.01971%
7.2.2 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  | 6 | 9.95 | 12.29 | 73.74 | 0.02956%
7.2.3 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN |  | 4 | 10.53 | 13 | 52 | 0.02085%
7.2.4 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN |  | 1 | 11.86 | 14.65 | 14.65 | 0.005873%
7.2.5 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN |  | 2 | 41.9 | 51.75 | 103.5 | 0.04149%
7.2.6 | 92676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  | 6 | 70.43 | 87 | 522 | 0.2093%
7.2.7 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  | 3 | 27.1 | 33.47 | 100.41 | 0.04025%
7.2.8 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  | 1 | 42.97 | 53.08 | 53.08 | 0.02128%
7.2.9 | 89823 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN |  | 6 | 35.93 | 44.38 | 266.28 | 0.1067%
7.2.10 | 104000 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  | 8 | 29.58 | 36.54 | 292.32 | 0.1172%
7.2.11 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN |  | 1 | 20.08 | 24.8 | 24.8 | 0.009942%
7.2.12 | 104011 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  | 1 | 25.21 | 31.14 | 31.14 | 0.01248%
7.2.13 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  | 1 | 42.97 | 53.08 | 53.08 | 0.02128%
7.2.14 | 89564 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN |  | 5 | 16.51 | 20.39 | 101.95 | 0.04087%
7.2.15 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  | 1 | 14.65 | 18.09 | 18.09 | 0.007252%
7.2.16 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  | 1 | 73.27 | 90.51 | 90.51 | 0.03628%
7.2.17 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M |  | 5 | 20.46 | 25.27 | 126.35 | 0.05065%
7.2.18 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M |  | 7 | 26.42 | 32.63 | 228.41 | 0.09156%
7.2.19 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M |  | 28 | 28.71 | 35.46 | 992.88 | 0.398%
8 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 15042.5 | 6.03%
8.1 | 92544 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² |  | 112.89 | 20.06 | 24.78 | 2797.41 | 1.121%
8.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² |  | 112.89 | 49.48 | 61.12 | 6899.83 | 2.766%
8.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | 30.35 | 51.94 | 64.16 | 1947.25 | 0.7806%
8.4 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | 16.41 | 167.63 | 207.07 | 3398.01 | 1.362%
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS | [5 empty] | 14210.49 | 5.697%
9.1 | 87767 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² |  | 88.8 | 59.34 | 73.3 | 6509.04 | 2.609%
9.2 | 87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² |  | 88.8 | 48.9 | 60.4 | 5363.52 | 2.15%
9.3 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² |  | 24.09 | 78.57 | 97.05 | 2337.93 | 0.9372%
10 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 3420.82 | 1.371%
10.1 | 1201005428 | AGESUL | SINAPI - 97888 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN |  | 4 | 488.85 | 603.87 | 2415.48 | 0.9683%
10.2 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M |  | 16.5 | 49.33 | 60.93 | 1005.34 | 0.403%
11 |  |  | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 7039.62 | 2.822%
11.1 |  |  | DUTO | [5 empty] | 7039.62 | 2.822%
11.1.1 | 0101000254 | AGESUL | CABO PP 4X25MM2 DE 1KV (REAPROVEITAMENTO DE 3X) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M |  | 73.1 | 41.22 | 50.91 | 3721.52 | 1.492%
11.1.2 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M |  | 20.7 | 55.59 | 68.67 | 1421.46 | 0.5698%
11.1.3 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M |  | 20.7 | 28.97 | 35.78 | 740.64 | 0.2969%
11.1.4 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M |  | 8.4 | 44.45 | 54.9 | 461.16 | 0.1849%
11.1.5 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M |  | 8.4 | 66.97 | 82.72 | 694.84 | 0.2785%
12 |  |  | BANCADA | [5 empty] | 12271.48 | 4.919%
12.1 | 2001003023 | AGESUL | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM | m² |  | 13.62 | 729.37 | 900.99 | 12271.48 | 4.919%
13 |  |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 289.08 | 0.1159%
13.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² |  | 132 | 1.78 | 2.19 | 289.08 | 0.1159%
14 |  |  | ADMINISTRAÇÃO | [5 empty] | 24030.86 | 9.633%
14.1 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES |  | 2 | 6321.89 | 7809.43 | 15618.86 | 6.261%
14.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 60 | 113.5 | 140.2 | 8412 | 3.372%
[6 empty] | Total sem BDI |  | 201964.29
[6 empty] | Total do BDI |  | 47490.66
[6 empty] | Total Geral |  | 249454.95

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÕES RESIDÊNCIAIS
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Objeto: | REFORMA E AMPLIAÇÃO AGROINDUSTRIA
Município: | CORGUINHO/MS
Local: | RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: | 23.53% | SERVIÇOS
Sist./Ref.: | SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul | Prazo exec.: | 60 | SEM DESONERAÇÃO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 26.893,80 | 100,00% 26.893,80
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 31.397,06 | 100,00% 31.397,06
3 | FECHAMENTO | 100,00% 27.053,16 | 100,00% 27.053,16
4 | ESQUADRIAS | 100,00% 48.185,61 |  | 100,00% 48.185,61
5 | PINTURA | 100,00% 18.165,24 |  | 100,00% 18.165,24
6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 100,00% 11.744,80 | 70,00% 8.221,36 | 30,00% 3.523,44
7 | INSTALAÇÕES | 100,00% 9.710,43 | 100,00% 9.710,43
8 | TELHAMENTO | 100,00% 15.042,50 | 100,00% 15.042,50
9 | REVESTIMENTO DE PISOS | 100,00% 14.210,49 |  | 100,00% 14.210,49
10 | ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 3.420,82 | 50,00% 1.710,41 | 50,00% 1.710,41
11 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 7.039,62 |  | 100,00% 7.039,62
12 | BANCADA | 100,00% 12.271,48 |  | 100,00% 12.271,48
13 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 289,08 |  | 100,00% 289,08
14 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 24.030,86 | 50,00% 12.015,43 | 50,00% 12.015,43
Porcentagem |  |  | 52,93% | 47,07%
Custo |  |  | 132.044,15 | 117.410,80
Porcentagem Acumulado |  |  | 52,93% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 132.044,15 | 249.454,95

## Orçamento Analítico N DES (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÕES RESIDÊNCIAIS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: | REFORMA E AMPLIAÇÃO AGROINDUSTRIA
Município: | CORGUINHO/MS
Local: | RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: | 23.53% | SERVIÇOS
Sist./Ref.: | SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul |  | Prazo exec.: | 360 | dias | SEM DESONERAÇÃO

## BDI (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÕES RESIDÊNCIAIS
PLANILHA DE ORÇAMENTO
Objeto: | REFORMA E AMPLIAÇÃO AGROINDUSTRIA
Município: | CORGUINHO/MS
Local: | RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: | 29.79% | SERVIÇOS
Sist./Ref.: | SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul |  | Prazo exec.: | 360 DIAS | DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
Item componente do BDI |  |  | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central |  |  | 3% | 3.8% | 5.5% | 3.8%
S + G - Seguro e Garantia |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
R - Risco |  |  | 0.97% | 1% | 1.27% | 1%
DF - Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 0.7% | 1.39% | 0.7%
L - Lucro |  |  | 6.16% | 6% | 8.96% | 6%
I - IMPOSTOS | [5 empty] | 13.15%
[5 empty] | PIS: | 0.65%
[5 empty] | COFINS: | 3%
[5 empty] | ISSQN(3): | 5%
[5 empty] | CPRB (2): | 4.5%
BDI CALCULADO: | [5 empty] | 29.79%
BDI calculado pela seguinte equação:
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos [ PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) CPRB ]
(2)CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).
(3) ISSQN é um imposto que incide sobre o preço de serviço, em Coxim o valor é de 5%. O custo previsto com mão-de-obra é de 60% do custo total da obra, para o computo do ISSQN o valor será de 3%

## BDI SD
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÕES RESIDÊNCIAIS
COMPOSIÇÃO DE BDI
Objeto: | REFORMA E AMPLIAÇÃO AGROINDUSTRIA
Município: | CORGUINHO/MS
Local: | RUA: MARECHAL DEODORO, QD 45, LT 04-A
BDI S/DES: | 23.53% | SERVIÇOS
Sist./Ref.: | SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul |  | Prazo exec.: | 360 DIAS | SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE BDI - conforme Acórdão TCU 2622/2013
Item componente do BDI |  |  | 1° Quartil | Médio | 3° quartil | BDI Adotado
AC - Administração Central |  |  | 3% | 3.92% | 5.5% | 3.92%
S + G - Seguro e Garantia |  |  | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
R - Risco |  |  | 0.97% | 1% | 1.27% | 1%
DF - Despesas Financeiras |  |  | 0.59% | 0.7% | 1.39% | 0.7%
L - Lucro |  |  | 6.16% | 6% | 8.96% | 6%
I - IMPOSTOS | [5 empty] | 8.65%
[5 empty] | PIS: | 0.65%
[5 empty] | COFINS: | 3%
[5 empty] | ISSQN(3): | 5%
CPRB (2):
BDI CALCULADO: | [5 empty] | 23.53%
BDI calculado pela seguinte equação:
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos [ PIS, COFINS, (3) ISSQN, (2) CPRB ]
(2)CPRB = 4,50% (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Lei n. 13.161 de 31/08/2015).
(3) ISSQN é um imposto que incide sobre o preço de serviço, em Coxim o valor é de 5%. O custo previsto com mão-de-obra é de 60% do custo total da obra, para o computo do ISSQN o valor será de 3%